**Насосно-смесительный узел** 

**для теплого пола, без насоса**

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: **G1491** |  |

Насосно-смесительный узел используется, как правило, в системах встроенного обогрева (теплый пол, теплые стены, обогрев открытых площадок и т.п.).

В системе напольного отопления насосно-смесительный узел обеспечивает приготовление теплоносителя с температурой, пониженной до заданного значения (в диапазоне от 20 до 60 °С), а также его циркуляцию в контурах теплого пола. Узел позволяет осуществлять гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров, регулировать температуру и расход теплоносителя в зависимости от требований пользователя. Узел оснащён всей необходимой арматурой и контрольно-измерительными приборами и может размещаться в коллекторном шкафу. Корпус и детали узла выполнены литьём из качественной сантехнической латуни и никелированы. Циркуляционный насос приобретается отдельно.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Межосевое расстояние выходов мм: | 200-250 |
| Монтажная длина насоса мм: | 130-180 |
| Температура рабочей среды (ºС): | 90 |
| Рабочее давление (бар): | 10 |
| Максимальная мощность (кВт): | 12,5 |
| Диапазон настройки термоголовки (ºС): | 20-60 |
| Присоединительный размер: | 1" |
| Воздухоотводчик: | Автоматический |
| Материал: | Латунь |

Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров, а также позволяют регулировать температуру и расход теплоносителя в зависимости от требований пользователя. Фиксирует текущее значение температуры на выходе из смесительного узла с передачей импульса к термоголовке по капиллярной импульсной трубке.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №** \_\_\_\_\_\_

Наименование товара: **Насосно-смесительный узел**

**для теплого пола, без насоса G1491**

Название и адрес торгующей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)